Информация о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории Кубанского сельсовета.

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе по  результатам лабораторных исследований были сделаны экспертные заключения № 874 от 16.09.2013г., № 16594 от 20.12.2013г. образцов (проб) воды холодной питьевой из водопроводных колонок с.Первотроицк Каргатского района Новосибирской области.

При экспертизе использованы нормативные документы: Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. СаН ПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение: Пробы воды соответствуют  СаН ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.  Заключение: Пробы воды не соответствуют  СаН ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям железо.

С целью улучшения обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве необходимо решить следующие задачи:

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и разработка нормативов предельно допустимого воздействия на поверхностные источники питьевой воды с целью предотвращения заболеваний населения;

- разработка и проведение мероприятий по повышению санитарно-технического состояния и улучшения работы водопроводных сетей, проведение ремонтно-строительных работ скважин, перспективных для водоснабжения сельского населения.